## Sheet1
附件1
南岸区南坪组团F分区F33-2-2/04一体化综合开发项目物资招标采购一览表 | [7 empty] | 招标编号：CQDG-NP-ZB-202502
序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或 | 计量 | 数量 | 交货时间 | 投标人资格条件 | 备注
|  |  |  | 图号 | 单位
1 | NP-04 安全防护 | 安全帽 | 均码 | 国标 | 个 | 700 | 以甲方通知单为准 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或经销商。 2.制造商须满足： （1）投标物资须有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2023年1月1日以来）同类产品检验报告(带有CMA CNAS标识)； （2）投标物资须具有近五年（自2020年1月1日以来）铁路、市政、工民建工程供货业绩，须附供货合同复印件(原件备查)。 3.经销商须满足： （1）注册资本金不低于100万元人民币； （2）经销商具有近五年（自2020年1月1日以来）铁路、市政、工民建工程同类产品供货业绩，须附供货合同复印件(原件备查)； 4.不接受联合体投标；
2 |  | 防护马甲 | 绿色 | 国标 | 件 | 700
3 |  | 洗车机 | 高压全自动洗车机12米*4米 | 国标 | 台 | 2
4 |  | 喷淋机 | 4KW主机+100套喷 | 国标 | 个 | 1
5 |  | PE管 | 高压喷头管25 | 国标 | 米 | 1000
6 |  | 喷头嘴 | 高压快插式 | 国标 | 个 | 500
7 |  | 喷头座 | 快插式铜 | 国标 | 个 | 500
8 |  | 雾炮电动车 | 1.5立方 | 国标 | 台 | 1
9 |  | 发电机 | 8千瓦 | 国标 | 台 | 5
10 |  | 扬尘检测仪 | 60*80智能联网 | 国标 | 套 | 1
11 |  | 泥浆泵 | 0.75千瓦扬程8m | 国标 | 台 | 2
12 |  | 污水泵 | 7.5千瓦扬程50米 | 国标 | 台 | 5
13 |  | 污水泵 | 5.5千瓦扬程35米 | 国标 | 台 | 10
14 |  | 消防泵 | 15千瓦扬程150米 | 国标 | 套 | 2
15 |  | 消防水箱 | 2500*2500*5000 | 国标 | 套 | 1
16 |  | 消防箱 | （带栓头、水带、枪头）（白沙） | 国标 | 个 | 60
17 |  | 消防水带（20米） | 50管径 | 国标 | 卷 | 20
18 |  | 洗车机 | 型号3600（成套） | 国标 | 套 | 2
19 |  | 安全带 | 3米 | 国标 | 套 | 150
20 |  | 防尘网 | 8*20 | 国标 | 卷 | 3000
21 |  | 彩条布 | 2*15 | 国标 | 卷 | 200
22 |  | 苫布 | 5*5m | 国标 | 块 | 30
23 |  | 铁锹 | 含木耙 | 国标 | 把 | 50
24 |  | 雨靴 | 均码 | 国标 | 双 | 50
25 |  | 雨衣 | 均码 | 国标 | 个 | 50
26 |  | 手套 | 点胶手套 | 国标 | 双 | 200
27 |  | 灭火器 | 2个4公斤带箱子（川消） | 国标 | 组 | 200
28 |  | 手电筒 | 强光手电筒 | 国标 | 个 | 20
29 |  | 喇叭 | 铜的 | 国标 | 个 | 10
30 |  | 担架 | 310kg | 国标 | 副 | 2
31 |  | 货架 | 200*60*200 | 国标 | 套 | 50
32 |  | 急救箱 | 带救药 | 国标 | 个 | 5
33 |  | 空气呼吸器 | RHZK6/30) | 国标 | 台 | 2
34 |  | 烟雾弹 | 消防演练 | 国标 | 个 | 20
35 |  | 电缆支架 | 塑料 | 国标 | 个 | 50
36 |  | 减速带 | 黑黄色 | 国标 | 条 | 50
37 |  | 防护栏杆 | 2米*1.2米 | 国标 | 套 | 800
38 |  | 膨胀螺栓 | 10*80 | 国标 | 套 | 3000
39 |  | 照明控制箱 | 一级220 | 国标 | 个 | 20
40 |  | 配电箱 | 一级630A | 国标 | 台 | 1
41 |  | 配电箱 | 一级400A | 国标 | 台 | 1
42 |  | 配电箱 | 二级250A | 国标 | 台 | 35
43 |  | 配电箱 | 三级220A | 国标 | 台 | 2
44 |  | 铝电缆 | 3*185+2（国标） | 国标 | 米 | 800
45 |  | 铝电缆 | 3*120+2（国标） | 国标 | 米 | 800
46 |  | 铝电缆 | 3*35+2*16（国标） | 国标 | 米 | 350
47 |  | 铝电缆 | YJLV-3*70+2*35（国标）塔吊用 | 国标 | 米 | 850
48 |  | 铜电缆 | YCW-5*6（南方） | 国标 | 米 | 200
49 |  | 铜电缆 | YCW-5*4（南方） | 国标 | 米 | 400
50 |  | BV线 | BYJ 6mm2（鸽牌） | 国标 | 米 | 800
51 |  | BV线 | BYJ4mm2（鸽牌） | 国标 | 米 | 1600
52 |  | BV线 | BYJ2.5mm2（鸽牌） | 国标 | 米 | 6800
53 |  | 铜铝鼻 | 120 | 国标 | 个 | 50
54 |  | 铜铝鼻 | 185 | 国标 | 个 | 50
55 |  | 铜铝鼻 | 95 | 国标 | 个 | 50
56 |  | 五指套 | 120 | 国标 | 副 | 35
57 |  | 五指套 | 185 | 国标 | 副 | 35
58 |  | 路灯 | 太阳能（欧普） | 国标 | 个 | 20
59 |  | LED灯 | LED照明40w（欧普） | 国标 | 个 | 200
60 |  | 灯带 | 8W（欧普） | 国标 | 米 | 5000
61 |  | 塔吊灯LED | LED2000w（欧普） | 国标 | 个 | 10
62 |  | 吸顶灯 | 300*600（欧普） | 国标 | 个 | 5
63 |  | 吸顶灯 | 600*600（欧普） | 国标 | 个 | 53
64 |  | 五孔插座 | 五孔插座（公牛） | 国标 | 个 | 120
65 |  | 单联开关 | 单联（公牛） | 国标 | 个 | 45
66 |  | 线槽 | 3cm | 国标 | 米 | 750
67 |  | 线槽 | 100*60 | 国标 | 米 | 41
68 |  | 灯杆 | 成品高杆 | 国标 | 个 | 15
69 |  | 波纹管 | 100mm | 国标 | 米 | 500
70 |  | 波纹管 | 76mm | 国标 | 米 | 500
71 |  | 垃圾桶 | 240L蓝色加轮加厚 | 国标 | 个 | 10
72 |  | PVC线管 | DN75 | 国标 | 米 | 78
73 |  | 试模 | 100mm×100mm×100mm | 国标 | 套 | 50
74 |  | 试模 | 175mm×185mm×150mm | 国标 | 只 | 50
75 |  | 试模 | 70.7mm×70.7mm×70.7mm | 国标 | 套 | 50
76 |  | 塌落度桶 | 含塌落度筒、捣棒、漏斗、标尺（四件套） | 国标 | 套 | 5
77 |  | 振动台 | 0.8m×0.8m，220V（混凝土） | 国标 | 套 | 2
78 |  | 气泵 | 1.5kw，220V（混凝土） | 国标 | 套 | 3
79 |  | 脱模剂 | 25kg，油性 | 国标 | 桶 | 50
80 |  | 加湿器 | 不锈钢挂式控制箱+10升加湿器+加热水箱 | 国标 | 套 | 5
81 |  | 防锈漆 | 铁红色5公斤 | 国标 | 桶 | 10
1 | NP-05 临建设施 | 彩钢房 | A级防火 板房门窗 | 国标 | m2 | 500 | 以甲方通知单为准 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或经销商。 2.制造商须满足： （1）投标物资须有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2023年1月1日以来）同类产品检验报告(带有CMA CNAS标识)； （2）投标物资须具有近五年（自2020年1月1日以来）铁路、市政、工民建工程供货业绩，须附供货合同复印件(原件备查)。 3.经销商须满足： （1）注册资本金不低于100万元人民币； （2）经销商具有近五年（自2020年1月1日以来）铁路、市政、工民建工程同类产品供货业绩，须附供货合同复印件(原件备查)； 4.不接受联合体投标；
2 |  | 警卫室 | 成品保安房6*3*2.75m， | 国标 | 个 | 2
3 |  | 电动伸缩门 | 不锈钢伸缩门10m,带屏风 | 国标 | 套 | 1
4 |  | 集成墙板 | 10公分（含安装） | 国标 | m2 | 260
5 |  | 地砖 | 600*600 | 国标 | m2 | 450
6 |  | PE管 | DN100mm | 国标 | 米 | 400
7 |  | 蝶阀 | DN100 | 国标 | 个 | 25
8 |  | 铜球阀 | DN25 | 国标 | 个 | 100
9 |  | 软管 | DE25 | 国标 | 米 | 500
10 |  | 浮球阀 | DN15 | 国标 | 个 | 10
11 |  | 下水管 | 下水软管 | 国标 | 套 | 10
12 |  | UPVC排水管 | DN75 | 国标 | 米 | 20
13 |  | UPVC排水管 | DN200 | 国标 | 米 | 15
14 |  | 地漏 | 不锈钢 | 国标 | 个 | 4
15 |  | PPR管 | DN65给水 | 国标 | 米 | 77
16 |  | PPR管 | DN32给水 | 国标 | 米 | 56
17 |  | PPR管 | DN25给水 | 国标 | 米 | 13.5
18 |  | PPR管 | DN20给水 | 国标 | 米 | 140
19 |  | 波纹管 | 1、埋设DN300 双壁 | 国标 | 米 | 18
20 |  | 不锈钢栏杆 | 1000*90+1.5厚（304不锈钢） | 国标 | 米 | 150
21 |  | 铁艺栏杆 | 高1.25米*3厚 | 国标 | 米 | 220
22 |  | 隔离柱 | 成品隔离柱φ100，柱间配铁链 | 国标 | 根 | 28
23 |  | 围挡 | 彩钢成品围挡厚2.5mm | 国标 | 平米 | 1500
24 |  | 消防站 | 成套带工具（川消） | 国标 | 组 | 1
25 |  | 排风扇 | 350*350 | 国标 | 个 | 2
26 |  | 抽风机 | 220A | 国标 | 个 | 1
27 |  | 小便池 | 落地式，带感应、角阀 （九牧） | 国标 | 套 | 3
28 |  | 蹲便器 | 12L水箱 | 国标 | 个 | 3
29 |  | 卫生间隔断 | 抗倍特板25厚含安装 | 国标 | 米 | 21.2
30 |  | 拖布池 | 含不锈钢水龙头 | 国标 | 套 | 1
31 |  | 洗手盆 | 立式（瓷）含水龙头、支架等（九牧） | 国标 | 套 | 1
32 |  | 不锈钢洗手盆 | 含龙头下水管（304不锈钢） | 国标 | 套 | 2
33 |  | 不锈钢大门 | 1170mm*158mm0*1.5厚（304不锈钢） | 国标 | 樘 | 1
34 |  | 铸铁井盖 | 重型1000*1000 | 国标 | 个 | 7
35 |  | 化粪池 | 玻璃钢20立方 | 国标 | 个 | 2
36 |  | 预制井 | 300*300混凝土带井盖 | 国标 | 座 | 5
37 |  | 预制井 | 500*500混凝土带井盖 | 国标 | 座 | 1
38 |  | 隔油池 | 玻璃钢4立方 | 国标 | 个 | 1
39 |  | 方管 | 40mm*40mm*2.5mm | 国标 | t | 4
40 |  | 角铁 | 50*50mm*2.5mm（永航） | 国标 | t | 5
41 |  | 铝扣板 | 300*300*1.2厚（西铝含安装） | 国标 | m2 | 70
42 |  | 矿棉板 | 600*600*1.0厚（阳光含安装） | 国标 | m2 | 210
43 |  | 木门 | 办公室 | 国标 | 套 | 10
44 |  | 地板革 | 办公室 | 国标 | m2 | 380
45 |  | 腻子 | 内墙 | 国标 | 吨 | 3
46 |  | 涂料 | 内墙 | 国标 | 公斤 | 1000
47 |  | 砂子 | 细沙 | 国标 | 吨 | 240
48 |  | 石子 | 碎石 | 国标 | 吨 | 315
49 |  | 红砖 | 240*115*53 | 国标 | 块 | 50000
50 |  | 水泥 | P.O425 | 国标 | 吨 | 150
1 | NP-06 标准化防护 | 钢筋加工棚 | 尺寸6*12立柱150mm*150mm*4mm、立柱内空1500mm、排架50mm*100mm*3mm、顶棚双层压型瓦750mm*1mm | 国标 | kg | 2 | 以甲方通知单为准 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或经销商。 2.制造商须满足： （1）投标物资须有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2023年1月1日以来）同类产品检验报告(带有CMA CNAS标识)； （2）投标物资须具有近五年（自2020年1月1日以来）铁路、市政、工民建工程供货业绩，须附供货合同复印件(原件备查)。 3.经销商须满足： （1）注册资本金不低于100万元人民币； （2）经销商具有近五年（自2020年1月1日以来）铁路、市政、工民建工程同类产品供货业绩，须附供货合同复印件(原件备查)； 4.不接受联合体投标；
2 |  | 木工加工棚 | 尺寸6*9 立柱150mm*150mm*4nn排架50mm*100mm*3mm顶棚双层压型瓦750mm*1mm | 国标 | 套 | 2
3 |  | 水电加工棚 | 尺寸6000*4500*4500立柱150mm*150mm*4nn排架50mm*100mm*3mm顶棚双层压型瓦750mm*1mm | 国标 | 套 | 1
4 |  | 定型防护网片 | 尺寸2000*120030mm*30mm*2mm、网孔30mm*330mm*2mm、立柱方管40mm*40mm*3mm、踢脚板双1mm重量12kg | 国标 | 套 | 1500
5 |  | 定型防护网片 | 尺寸1200*1000*30mm*30mm*2mm、网孔30mm*330mm*2mm、立柱方管40mm*40mm*3mm、踢脚板双1mm重量6kg | 国标 | 套 | 500
6 |  | 定型防护网片 | 尺寸1800*1500、外框方管30mm*30mm*2mm、网孔30mm*330mm*2mm、立柱方管40mm*40mm*3mm、踢脚板双面1490mm*200mm*1mm重量10kg | 国标 | 套 | 700
7 |  | 定型防护网片 | 尺寸1200*1900、外框方管30mm*30mm*2mm、网孔30mm*30mm*2mm、立柱方管40mm*40mm*3mm、踢脚板双面1890mm*200mm*1mm、重量10kg | 国标 | 套 | 800
8 |  | 定型防护网片 | 1400*220030mm*30mm*2mm、网孔30mm*30mm*2mm、立柱方管40mm*40mm*3mm、踢脚板双面1mm施工电梯门重量10kg | 国标 | 套 | 300
9 |  | 定型防护网片 | 1400*240030mm*30mm*2mm、网孔30mm*30mm*2mm、立柱方管40mm*40mm*3mm、踢脚板双面1mm施工电梯门重量12kg | 国标 | 套 | 300
10 |  | 防攀爬防护网 | 3600*3600/5kg‌立柱尺寸‌：60×60×3.6mm（方管），间距3米‌网孔尺寸‌：50×150mm‌网孔尺寸‌：50×150mm（长×宽） 丝径‌：4.5-5.0mm ‌ | 国标 | 套 | 32
11 |  | 钢筋堆放架 | 尺寸1000*8000、立柱16号工字钢1200mm、连接杆16工字钢1000mm、2000mm、 | 国标 | 套 | 20
12 |  | 电梯井防护平台 | 2000mm*2000mm*1950mm‌安装角度‌：15°-17° ‌承重能力‌：实测≥1200kg ‌调节范围‌：主梁长度可伸缩300mm ‌ | 国标 | 组 | 11
13 |  | 悬挂式卸料平台 | 6000*4000*2000mm底部框架采用16#工字钢，花纹钢板厚3mm，钢管48.3×3.6mm，立面钢板厚1mm,吊环采用20mm圆钢焊接，刷黄色油漆 | 国标 | 套 | 6
14 |  | 安全通道 | 尺寸6*9立柱150mm*150mm*4mm 、排架50mm*100mm*3mm顶棚双层压型瓦750mm*1mm成品 | 国标 | 套 | 2
15 |  | 楼梯防护栏杆 | 规格48、尺寸1200mm壁厚3mm干字柱、F柱、直接90度弯头、规格57壁厚3.5mm | 国标 | 套 | 1500
16 |  | 塔吊空中过道 | ‌主梁‌：采用16#工字钢或12#槽钢 ‌横梁‌：12#槽钢 ‌宽度‌： 900mm ‌长度‌：6米以内为整体结构，超过6米需拼装 ‌脚踏板‌：3.0mm厚花纹钢板 ‌连接方式‌：塔吊端挂钩与楼层端搁置长度均需≥1m ‌ | 国标 | 米 | 6